地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

| 年 月 日 斜里地区消防組合 管理者 馬 場 隆 殿 届 出 者 住 所 (電話 ) 氏 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 | 住所 |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |
| 製造所等の別 |  | 貯 蔵 所 | 貯蔵所又は取 扱所の区分 | 地下タンク貯蔵所 |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 |  | 年 月 日 第 号 |  |  |
| 設置場所 |  | 斜里町○○町○○番地 |  |  |
| 在庫管理に従事する者の 職務及び組織 |  | ○○及び担当者が在庫管理を実施 |  |  |
| 在庫管理に従事する者に 対する教育 |  | 年に１回以上在庫管理の方法について研修等を実施。 従業員(職員)が交替したときは随時行う。 |  |  |
| 在庫管理の方法 |  | 自己液面計により一定時間の連続測定を実施、又は終業時及び 始業時検尺棒、液面計により油量の計測を実施し、測定値を在 庫管理表に記録。 |  |  |
| 危険物の漏れが確認され た場合に取るべき措置 |  | 消防署に通報すると共に、施設の使用を停止し、火災及び流出 防止をすると共に、専門業者に詳細検査を依頼する。 |  |  |
| その他必要な事項 |  | 漏えい検査管による漏えい検査を週１回以上実施し、検査管点 検表に記録。 |  |  |
| - 受 付 欄 |  | - 備 考 |  |  |

備考　　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。